|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью "РусЭкоАудит"  630075, РОССИЯ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 5/1, оф. 412  Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Испытательный центр ООО "РусЭкоАудит"  630075, РОССИЯ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 5/1, оф. 412 (к.5, 6, 7, 21)  тел. 8 (383) 388-55-93; e-mail: rosecoaudit@yandex.ru | | |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) | | |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата получения | Дата окончания |
| № RA.RU.21AE79 | 25.12.2015 | бессрочно |

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата:

М.П.

# ПРОТОКОЛ измерений массовых концентраций вредных химических веществ

|  |  |
| --- | --- |
| № | 24-149/1- Х |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений:

1.2. Дата оформления протокола:

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя:

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя:

2.3. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс):

2.4. Наименование структурного подразделения:

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:

3.2. Наименование рабочего места:

3.3. Код по ОК 016-94:

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Сведения о поверке | Действие поверки | Диапазон и  погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| 1 | Насос пробоотборник ручной  НП-3М | 492.18 | С-НН/23-08-2023/272384213, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ" | 23.08.2023-22.08.2024 | 50 см^3 и 100 см^3;  ±5% | t:от +10°С до +40°С;  φ.: до 95%;  P: 680-780  мм.рт.ст. |
| 2 | Трубки индикаторные ГХ-Е  (Азота оксиды  (в пересчете на NO2)) | партия 38-18 | С-В/09-11-2023/296527362, выдал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" | 09.11.2023-08.11.2024 | (1,9-96,0) мг/м^3; ±25% | t:от +10°С до +35°С  φ: (30-95)% при t=+35°C;  Р: (630-780) мм.рт.ст |
| 3 | Трубки индикаторные ГХ-Е  (Углерода оксид) | партия 1-43 | С-АКП/23-06-2022/165611158, выдал АО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ" | 23.06.2022-22.06.2025 | (5,8-2900) мг/м^3; ±25% | t:от +10°С до +35°С  φ: (30-95)% при t=+35°C;  Р: (630-780) мм.рт.ст |
| 4 | Трубки индикаторные  ИТ-[ИК/ВП] (Алифатические  углеводороды, углеводороды  нефти) | партия 22-32 | С-В/12-01-2024/308778478, выдал ЗАО «Крисмас+» | 12.01.2024-11.01.2025 | (50-4000) мг/м^3; ±25% | t:от +10°С до +35°С  φ: (30-95)% при t=+35°C;  Р: (630-780) мм.рт.ст |

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Сведения о поверке | Действие поверки | Диапазон и  погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| 1 | Измеритель параметров  микроклимата «Метеоскоп-М»  (с черным шаром) | 05511 | С-НН/06-12-2022/206171636, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ" | 06.12.2022-05.12.2024 | t: (от -40 до +85)°С;  φ: (3-97)%;  P: (600-825) мм.рт.ст;  V: (0,1-1,0) м/с;  (св.1-20) м/с;  t: ±0,2°С;  φ: ±3,0%;  P: ±1 мм.рт.ст.;  V: ±(0,05+0,05V) м/с; ±(0,1+0,05V) м/с | t: от -20°C до +55°С;  φ: до 90% при  t=+25°С |
| 2 | Рулетка измерительная металлическая UM5M, 5 м | 482 | С-НН/25-08-2023/273576418, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ" | 25.08.2023-24.08.2024 | (0-5) м;  ±[0,4+0,2(L-1),  где L –измеренное расстояние, м | t: от -40°С до +50°С |

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование нормативного документа (НД) |
| 1 | ГХ-Е.00.000 РЭ. Руководство по эксплуатации на газоопределители химические и трубки индикаторные тип ГХ-Е, № в государственном реестре средств измерений 14975-10. ЗАО "Промбезопасность", 2021г. |
| 2 | КРМФ.415522.003 РЭ. Руководство по эксплуатации на индикаторные трубки тип ТИ-[ИК-К], № в государственном реестре средств измерений 24321-13. ЗАО "Крисмас+", 2019г. |

7. Измеряемые вредные вещества и методы контроля (СИ, НД):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вредного вещества | № СИ из п.4 | № НД из п.6 |
| 1 | Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы) | 1, 2 | 1 |
| 2 | Углерод оксид <\*\*> (угарный газ; углерода окись) | 1, 3 | 1 |
| 3 | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/ | 1, 4 | 2 |

8. Сведения о рабочей зоне и условиях проведения измерений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № m | Рабочая зона (интервал измерения) | Время, мин | Сведения об источнике | t, oC | p, мм.рт.ст. | φ, % |
| 1 | кабина автомобиля | 288 | гсм | 19.5 | 756 | 32.6 |

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность; m – интервал измерения.

9. Результаты измерений массовых концентраций:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вредного вещества, наименование рабочей зоны (интервала) | Дата измерения | Единичные измерения, мг/м3 | Факт., мг/м3 | U095, мг/м3 | Tm, мин |
| **1** | **Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы)** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | кабина автомобиля | 08.04.2024 | 2.0;2.0;2.1 | 2.0 | 0.5 | 288 |
| **2** | **Углерод оксид <\*\*> (угарный газ; углерода окись)** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кабина автомобиля | 08.04.2024 | 6.1;6.2;6.1 | 6.2 | 1.5 | 288 |
| **3** | **Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | кабина автомобиля | 08.04.2024 | 72.5;72.9;72.5 | 72.9 | 18.2 | 288 |

**10. Сведения о лицах, проводивших измерения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Должность | № измерения из п.9  (прочерк – все рабочие зоны) |
| 1 | Мамедов Шахин Эльшан оглы | Инженер испытательного центра | - |

**11. Оценка условий труда**

11.1. Нормативные документы, устанавливающие метод оценки и ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование нормативного документа (НД) |
| 1 | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.01.2021 № 62296). Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. № 2. Дата начала действия 01 марта 2021г. |
| 2 | Приказ от 24.01.2014 № 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 21 марта 2014 года № 31689), с изменениями на 27 апреля 2020 года. Утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24 января 2014г. Дата начала действия 08 апреля 2014г. |

11.2. Результат оценки условий труда по концентрации вредного вещества:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вредного вещества | Смакс, мг/м3 | Ссс, мг/м3 | ПДК,  мг/м3 | Класс опасности | Эффект  воздействия | Класс условий труда |
| 1 | Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы) | 2.0 | - | 5 | 3 | О, Р | 2 |
| 2 | Углерод оксид <\*\*> (угарный газ; углерода окись) | 6.2 | - | 20 | 4 | О, П | 2 |
| 3 | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/ | 72.9 | 43.7 | 900/300 | 4 | - | 2/2 |

Примечание: если в таблице приведено два значения, разделенных символом "/", это означает, что в числителе установлено значение, которое соответствует максимально разовой концентрации, а в знаменателе – среднесменной концентрации.

11.3. Результат оценки условий труда по комбинациям вредных веществ с эффектом суммации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Рабочая зона | № веществ из п.11.2 | Суммарная кратность превышения ПДК | ПДУ | Класс условий труда |
| 1 | кабина автомобиля | 1;2 | 0.89 | 1 | 2 |

11.4. Заключение:  
- класс (подкласс) условий труда -

**12. Подписи лиц, проводивших измерения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мамедов Шахин Эльшан оглы |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

**13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5626 |  | Специалист по охране труда |  |  |  | Михалев Александр Олегович |
| (№ в реестре) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |